

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.02.2021 № 19

поселок Южный\_

**О внесении изменений в постановление администрации Южного сельского поселения Крымского района от 14 июня 2017 года № 66**

**«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения**

**Южного сельского поселения Крымского района Краснодарского края на период 2017-2027 годы»**

В целях актуализации перечня основных мероприятий по модернизации и реконструкции объектов и систем водоснабжения и водоотведения на территории Южного сельского поселения Крымского района, руководствуясь Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Южного сельского поселения Крымского района, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Южного сельского поселения Крымского района от 14 июня 2017 года № 66 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Южного сельского поселения Крымского района Краснодарского края на период 2017-2027 годы» (далее - постановление), изложив таблицу 4.1.1 пункта 4.1 приложения к постановлению в следующей редакции:

«Таблица 4.1.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Год** |
| **1** | **2** | **3** |
| **поселок Южный** | | |
| 1. | **Реконструкция водопроводной сети:** |  |
| 1.1 | ул. Северная L=275 метров, ДУ 100 | 2018 |
| 1.2 | ул. Шоссейная левая сторона L=975 метров, ДУ 100 | 2018 |
| 1.3 | Пер. Садовый, ул. Шоссейная правая сторона L=1010 метров, ДУ 100 | 2018 |
| 1.4 | ул. Молодежная L=585 метров, ДУ 100 | 2019 |
| 1.5 | ул. Центральная (от ул. Советская до ул. Пушкина) L=755 метров, ДУ 100 | 2019 |
| 1.6 | Пер. Новый, ул. Веселая, ул. Привольная L=1310 метров, ДУ 150 | 2020 |
| 1.7 | ул. Широкая L=825 метров, ДУ 150 | 2020 |
| 2. | **Строительство водопроводной сети:** |  |
| 2.1 | Ул. Сиреневая L=945 метров, ДУ 150 | 2024 |
| 2.2 | Зона перспективной застройки, закольцовка новых и реконструируемых сетей L=870 метров, ДУ 100; L=3635 метров, ДУ 150 | 2024-2032 |
| **хутор Веселый** | | |
| 3. | **Реконструкция водопроводной сети:** |  |
| 3.1 | Ул. Комарова L=1130 метров, ДУ 150 | 2023 |
| 3.2 | пер. Комарова L=330 метров, ДУ 50 | 2023 |
| 3.3 | Ул. Крупской L=620 метров, ДУ 50 | 2023 |
| 3.4 | Ул. Заречная L=390 метров, ДУ 50 | 2023 |
| 4. | **Строительство водопроводной сети:** |  |
| 4.1 | Ул. Заречная L=480 метров, ДУ 100 | 2025 |
| 4.2 | ул. Комарова L=430 метров, ДУ 150 | 2025 |
| 4.3 | Закольцовка новых и реконструируемых сетей L=1217 метров, ДУ 100; L=1130 метров, ДУ 100 | 2024-2032 |
| **хутор Евсеевский** | | |
| 5. | **Реконструкция водопроводной сети:** |  |
| 5.1 | Ул. Школьная L=3130 метров, ДУ 100 | 2022 |
| 5.2 | пер. Набережный L=210 метров, ДУ 100 | 2022 |
| 5.3 | Ул. Гагарина L=1530 метров, ДУ 100 | 2023 |
| 5.4 | Ул. Набережная L=670 метров, ДУ 100 | 2023 |
| 5.5 | Ул. Крупской L=1480 метров, ДУ 100 | 2023 |
| 6 | **Строительство водопроводной сети:** |  |
| 6.1 | Закольцовка новых и реконструируемых сетей L=5650 метров, ДУ 100; | 2026 |
| **хутор Красный** | | |
| 7 | **Реконструкция водопроводной сети:** |  |
| 7.1 | Ул. Железнодорожная L=2200 метров, ДУ 100 | 2020 |
| 7.2 | Ул. АдагумскаяL=3440 метров, ДУ 100 | 2021 |
| 8 | **Строительство водопроводной сети:** |  |
| 8.1 | Ул. Школьная L=970 метров, ДУ 100 | 2026 |
| 8.2 | Зона перспективной застройки, закольцовка новых и реконструируемых сетей L=5272 метров, ДУ 100 | 2024-3032 |
| **хутор Новотроицкий** | | |
| 9. | **Реконструкция водопроводной сети:** |  |
| 9.1 | Ул. Шоссейная L=3140 метров, ДУ 100 | 2024 |
| 9.2 | Ул. Новая L=300 метров, ДУ 100 | 2018 |
| 9.3 | Ул. Колхозная (от ул. Шоссейная до ул. Зеленая) L=580 метров, ДУ 100 | 2018 |
| 9.4 | Ул. Набережная (от ул. Шоссейная до ул. Западная) L=260 метров, ДУ 100 | 2019 |
| 9.5 | Ул. Западная (от ул. Набережная до ул. Союзная) L=420 метров, ДУ 100 | 2019 |
| 9.6 | Ул. Садовая L=700 метров, ДУ 100 | 2020 |
| 9.7 | Ул. Полевая, пер. Заречный, ул. Островского L=1000 метров, ДУ 100 | 2021 |
| 10. | **Строительство водопроводной сети:** |  |
| 10.1 | Ул. Союзная (от ул. Шоссейная до ул. Западная) L=410 метров, ДУ 100 | 2027 |
| 10.2 | Ул. Набережная (от ул. Шоссейная до ул. Восточная) L=320 метров, ДУ 100 | 2027 |
| 10.3 | Ул. Восточная L=280 метров, ДУ 100 | 2027 |
| 10.4 | Ул. Пушкина L=240 метров, ДУ 100 | 2027 |
| 10.5 | Ул. Северная L=1360 метров, ДУ 100 | 2027 |
| 10.6 | Зона перспективной застройки, закольцовка новых и реконструируемых сетей L=10990 метров, ДУ 100 | 2024-2032 |
| **хутор Плавни** | | |
| 11. | **Реконструкция водопроводной сети:** |  |
| 11.1 | Ул. Садовая, ул. Огородная, ул. Восточная L=1860 метров, ДУ 100 | 2024 |
| 12. | **Строительство водопроводной сети:** |  |
| 12.1 | Замена водопроводной сети ул. Содовая, ул. Огородная, ул. Восточная, закольцовка новых сетей L=1860 метров, ДУ 80 | 2024-2032 |
| **хутор Черноморский** | | |
| 13. | **Реконструкция водопроводной сети:** |  |
| 13.1 | Ул. Мира L=520 метров, ДУ 100 | 2022 |
| 13.2 | Ул. Советов L=410 метров, ДУ 50 | 2022 |
| 13.3 | Ул. Победы L=540 метров, ДУ 50 | 2022 |
| 13.4 | Ул. Синева (от ул. Мира до ул. Победы) L=240 метров, ДУ 50 | 2022 |
| 14. | **Строительство водопроводной сети:** |  |
| 14.1 | Закольцовка новых и реконструируемых сетей L=5710 метров, ДУ 100 | 2024-2032 |
| 15. | **Объекты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» для реализации в рамках инвестиционной программы** |  |
| 15.1. | Реконструкция магистрального водовода № 2 с увеличением **с** Д-1000мм на Д-1200 мм на от НС-2 подъема ст. Троицкая до НС-3 подъема, протяженностью 1700м, сталь (частично по территории поселения) | 2021-2024 |
| 16. | **«Мероприятия выполняемые, за счет ндивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) абонентов»** |  |
| 16.1. | Реконструкция магистрального водовода № 2 с увеличением **с** Д-1000мм на Д-1200 мм на от НС-2 подъема ст. Троицкая до НС-З подъема, протяженностью 2100м, сталь (частично по территории поселения) | 2021-2024 |
| 16.2. | Устройство автоматизированной системы управления технологическим процессом ТГВ (АСУ ТП ТГВ) (в т.ч на системе частично находящейся на территории поселения) | 2021-2024 |

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Южного сельского поселения Крымского района.

3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Южного сельского поселения

Крымского района А.А. Ниниев